Z1(robot) = 201mm

Z1(matlab) = 204.559591122055

Z2(robot) = 195.3 mm

Z2(matlab) = 196.715574274766

Z3(robot) = 180mm

Z3(matlab) = 180.196267817802

Z4(robot) = 171mm

Z4(matlab) = 171.085494887378